**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 21» августа 2020года №028

Об утверждении Программы в области

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности на 2020-2024 годы по администрации

Ерышевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 30.06.2014г № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы по администрации Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, согласно приложения;
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района в сети Интернет;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ерышевского сельского поселения Т.П.Быкова

Приложение

к постановлению администрации

Ерышевского сельского поселения

от 21.08.2020г. № 028

**ПРОГРАММА**

**В** **ОБЛАСТИ** **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** **И** **ПОВЫШЕНИЯ** **ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ** **ЭФФЕКТИВНОСТИ,** **НА** **2020-2024** **ГОДЫ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**СОДЕРЖАНИЕ:**

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................................................3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................................................4 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ.....................................................................................................................5 СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ........................................................................................................................................................7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ........................................................................................................................................................8 ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г...............................................................10 ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г...............................................................11 ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г...............................................................12 ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г...............................................................13 ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2025 г...............................................................14 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г......................................................................................................................15 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г......................................................................................................................17 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г......................................................................................................................19 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г......................................................................................................................21 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2025 г......................................................................................................................23 Пояснительная записка............................................................................................................................................25 1 Общие сведения об объекте .........................................................................................................................25 2 Электроснабжение.........................................................................................................................................27 2.1 Анализ эффективности системы электроснабжения...................................................................................27 2.2 Анализ системы искусственного освещения................................................................................................27 2.3 Выводы по результатам анализа системы электроснабжения..................................................................28 2.4 Мероприятия по сбережению электрической энергии..............................................................................28 3 Теплоснабжение.............................................................................................................................................31 3.1 Описание и анализ системы теплоснабжения.............................................................................................31 3.2 Анализ зданий, сооружений..........................................................................................................................31 3.3 Выводы по результатам анализа системы теплоснабжения......................................................................31 4 Анализ потребления природного газа .........................................................................................................33 4.1 Описание и анализ системы газоснабжения. ..............................................................................................33 5 Водоснабжение ..............................................................................................................................................34 5.1 Описание и анализ системы водоснабжения..............................................................................................34 6 Анализ потребления моторного топлива.....................................................................................................35 6.1 Описание и анализ системы потребления моторного топлива. ................................................................35 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................................................................36 ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ В МОДУЛЕ ГИС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ .........................37 7 Сертификаты соответствия экспертной организации .................................................................................39 8 Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации ...........................................................40

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа в областиэнергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективностиразработана

в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный Закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 399-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации";

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателейв областиэнергосбереженияи повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";

В программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отражены значения целевых показателей, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

Экономический эффект и технологический эффектот реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

Срок окупаемости мероприятия определен как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия.

3

**СВЕДЕНИЯ** **ОБ** **ЭКСПЕРТНОЙ** **ОРГАНИЗАЦИИ**

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ

Полное наименование организации на русском языке – Индивидуальный предприниматель Пименов Владимир Геннадьевич.

Почтовый адрес организации совпадает с фактическим адресом местонахождения – РФ 400050, г.

Волгоград, ул. Пархоменко д.47б.

Индивидуальный предприниматель – Пименов Владимир Геннадьевич.

Мобильный телефон +79023643693.

Телефон (8442) 33-67-75.

Е-mail: vp1000@mail.ru, energoaudit34@gmail.com

Регистрационный номер №075-2019-344100032663-01 в Реестре членов Саморегулируемой

организации Некоммерческое партнерство «Южный федеральный округ «Энергетический Региональный

Аудит», свидетельство №075-2019-344100032663-01, выдано 16.08.2019 г.

4

Приложение № 1 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»  Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, втом числе в сопоставимых условиях"  Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации»  Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование разработчиков программы | ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ Индивидуальный предприниматель Пименов Владимир Геннадьевич |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33293) |
| Сроки программы | 2020-2024 годы |

5

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения - средства организации. 2020 г 1 тыс. рублей  2021 г 1 тыс. рублей 2022 г 1 тыс. рублей 2023 г 1 тыс. рублей 2024 г 1 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы.  Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов.  Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

6

Приложение № 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 15,927 | 13,848 | 11,77 | 9,691 | 7,612 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - | - | - |

7

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. | | | | | 2021 г. | | | | | 2022 г. | | | | |
| Финанс обеспеч  реализа меропри | овое ение ции  ятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организаци и | 1 | 0,294 | Тыс.кВт.ч | 2,471 | средства организаци и | 1 | 0,294 | Тыс.кВт. ч | 2,471 | средства организаци и | 1 | 0,294 | Тыс.кВт.ч | 2,471 |
| Итого по мероприятию | | | 1 | X | X | 2,471 | X | 1 | X | X | 2,471 | X | 1 | X | X | 2,471 |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям | | | 1 | X | X | 2,471 | X | 1 | X | X | 2,471 | X | 1 | X | X | 2,471 |

8

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | | | | | 2024 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | |
| 3 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 1 | 0,294 | Тыс.кВт.ч | 2,471 | средства организации | 1 | 0,294 | Тыс.кВт.ч | 2,471 |
| Итого по мероприятию | | | 1 | X | X | 2,471 | X | 1 | X | X | 2,471 |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | | | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям | | | 1 | X | X | 2,471 | X | 1 | X | X | 2,471 |

9

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 15,927 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

10

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 13,848 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

11

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 11,77 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

12

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 9,691 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

13

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2025 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 7,612 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

14

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,471 |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Х | 2,471 |  |  |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО: | | | | | | | | | | |
| Всего с начала года реализации программы | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,471 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

16

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,471 |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Х | 2,471 |  |  |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО: | | | | | | | | | | |
| Всего с начала года реализации программы | 2 |  |  | Х | Х | Х | Х | 4,941 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

18

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,471 |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Х | 2,471 |  |  |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО: | | | | | | | | | | |
| Всего с начала года реализации программы | 3 |  |  | Х | Х | Х | Х | 7,412 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

20

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,471 |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Х | 2,471 |  |  |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО: | | | | | | | | | | |
| Всего с начала года реализации программы | 4 |  |  | Х | Х | Х | Х | 9,882 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

22

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2025 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,471 |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | 0,294 |  |  | Х | 2,471 |  |  |
|  | ВОДА |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям | | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям | | Х | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО: | | | | | | | | | | |
| Всего с начала года реализации программы | 5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 12,353 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

24

**Пояснительная** **записка**

1 Общие сведения об объекте

ОГРН (ОГРНИП) 1023601071152 ИНН 3620002980

КПП (для юридических лиц) 362001001

Ф.И.О., должность руководителя Быкова Татьяна Петровна, Глава Ерышевского сельского поселения Общая численность сотрудников организации 4 чел.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов, Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Отчетный (базовый) год |
| 2019 |
| 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего в том числе: | т у.т. | 48,498 |
| 1.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 2,546 |
|  |  | тыс. руб | 21,4 |
| 1.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.3 | Твердого топлива | т | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.4 | Природного газа (кроме моторного топлива), всего | тыс. н. куб. м | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.5 | Моторного топлива, всего в том числе: | т у.т. | 1,461 |
|  |  | тыс. руб | 56 |
| 1.5.1 | бензина | л | 1290 |
| 1.5.2 | керосина | л | 0 |
| 1.5.3 | дизельного топлива | л | 0 |
| 1.5.4 | сжиженного газа | т | 0 |
| 1.5.5 | сжатого газа | тыс. н. куб. м | 0 |
| 1.6 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 2 | Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 0 |
| 2.1.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | тыс. кВт·ч | 0 |
| 2.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 304 |
| 2.2.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | Гкал | 0 |
| 2.3 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0 |

25

Доля платы за энергетические ресурсы, Рисунок 1.

Рисунок 1

Электрическая энергия 28%



Вода 0%

Моторное топливо 72%

26

2 Электроснабжение

2.1 Анализ эффективности системы электроснабжения.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изд. | 2019 г. |
| Электрическая энергия, всего | Тыс. кВт | 2,546 |
|  | Тыс. руб | 21,4 |

2.1.1 Баланс потребления электрической энергии за базовый год представлено ниже, в тыс. кВт ч, Таблица 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 2,546 |
| 1.2 | Собственное производство | — |
|  | Итого суммарный приход | 2,546 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 2,546 |
| 2.1.1 | оборудование | 0,575 |
| 2.1.2 | искусственное освещение | 1,971 |
| 2.1.3 | электрическое отопление | — |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | — |
| 2.3 | Фактические (отчетные) потери, всего, в том числе: | — |
| 2.3.1 | технологические потери, всего, в том числе: | — |
|  | условно-постоянные | — |
| 2.3.2 | нерациональные потери | — |
|  | Итого суммарный расход | 2,546 |

2.2 Анализ системы искусственного освещения.

2.2.1 Баланс потребления электрической энергии на долю искусственного освещения за отчетный год представлено ниже, Таблица 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расход на собственные нужды | тыс. квтч |
| 1 | Оборудование | 0,575 |
| 2 | Искусственное освещение | 1,971 |
| 3 | Всего | 2,546 |

2.2.2 Для оценки потенциала энергосбережения осветительными устройствами выполнен анализ всех помещений и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление электроэнергии. Потребляемая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 5.

Таблица 5

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Кол-во | Мощность, кВт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки | Суммарное годовое потребление, кВтч | Суммарная установленная мощность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутреннее освещение | | | | | | | | |
| 1 | Администрация Ерышевского сельского поселения | ЛН-95 (Е27) | 12 | 0,095 | 247 | 7 | 1971,06 | 1,14 |
|  | Итого по внутреннему освещению | | | | | | 1971,06 | 1,14 |
| Уличное освещение | | | | | | | | |
| 1 | Наружное освещение | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по уличному освещению | | | | | | - | - |
|  | Итого по освещению | | | | | | 1971,06 | 1,14 |

2.3 Выводы по результатам анализа системы электроснабжения

2.3.1 По результатам анализа эффективности системы электроснабжения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в удовлетворительном состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий.

2.3.2 Все вводы оборудованы электронными приборами учёта электроэнергии, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

2.3.3 Определен потенциал энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

2.4 Мероприятия по сбережению электрической энергии.

2.4.1 Замена существующих светильников на светодиодные светильники.

2.4.1.1 Экономия электроэнергии в осветительных установках может быть достигнута за счет применения источников света с более высокой световой отдачей (энергоэффективных), эффективного управления освещением, обеспечивающего уменьшение времени использования осветительных установок.

2.4.1.2 Световая отдача характеризует экономичность источников и, в конечном счете, определяет величину потребляемой мощности осветительной установки. Сравнительные характеристики источников света приведены ниже, Таблица 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник света | Эффективность, лм/Bт | Срок службы, часов | Эффективность светильника лм/Bт |
| Лампы накаливания | 8-13 | 1000 | 6-7 |
| Галогенные лампы накаливания | 14-16 | 2000-3000 | 8-10 |
| Компактные люминесцентные лампы | 45-60 | 10 000 | 22 |
| Люминесцентные лампы | 60-90 | 10000-15000 | 29 |
| Ртутные разрядные лампы высокого давления (ДРЛ) | 45-55 | 12000-15000 | 24 |
| Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления (МГЛ, ДРИ) | 80-90 | 6000-12000 | 38 |
| Натриевые разрядные лампы высокого давления (ДНаТ) | 80-120 | 20000 | 50 |
| Светодиоды | 90-100 | 50000-100000 | 80-90 |

2.4.1.3 В качестве первоочередных мер предлагается заменить источники света в светильниках, смонтированных в местах общего пользования.

28

2.4.1.4 Внутреннее и уличное освещение обеспечивается 12 светильниками. Проведя расчет перехода на светодиодные светильники, видно, что замена целесообразна. Расчет представлен ниже.

2.4.1.4.1 2020 г. Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| До реконструкции | 95 | 2 | 1729 | 0,329 | 2,761 |
| После реконструкции | 10 | 2 | 1729 | 0,035 | 0,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,294 | 2,471 |
| Стоимость светодиодов | 0,5 тыс. рублей за штуку | | |  | 1 |
| Срок окупаемости |  | | |  | 0,4 года |

2.4.1.4.2 2021 г. Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| До реконструкции | 95 | 2 | 1729 | 0,329 | 2,761 |
| После реконструкции | 10 | 2 | 1729 | 0,035 | 0,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,294 | 2,471 |
| Стоимость светодиодов | 0,5 тыс. рублей за штуку | | |  | 1 |
| Срок окупаемости |  | | |  | 0,4 года |

2.4.1.4.3 2022 г. Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| До реконструкции | 95 | 2 | 1729 | 0,329 | 2,761 |
| После реконструкции | 10 | 2 | 1729 | 0,035 | 0,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,294 | 2,471 |
| Стоимость светодиодов | 0,5 тыс. рублей за штуку | | |  | 1 |
| Срок окупаемости |  | | |  | 0,4 года |

2.4.1.4.4 2023 г. Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| До реконструкции | 95 | 2 | 1729 | 0,329 | 2,761 |
| После реконструкции | 10 | 2 | 1729 | 0,035 | 0,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,294 | 2,471 |

29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость светодиодов | 0,5 тыс. рублей за штуку |  | 1 |
| Срок окупаемости |  |  | 0,4 года |

2.4.1.4.5 2024 г. Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| До реконструкции | 95 | 2 | 1729 | 0,329 | 2,761 |
| После реконструкции | 10 | 2 | 1729 | 0,035 | 0,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,294 | 2,471 |
| Стоимость светодиодов | 0,5 тыс. рублей за штуку | | |  | 1 |
| Срок окупаемости |  | | |  | 0,4 года |

2.4.2 Предлагаемые мероприятия, направленные на снижение электропотребления, отражают современные научно-технические достижения в области энергосбережения. Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие

30

3 Теплоснабжение

3.1 Описание и анализ системы теплоснабжения.

3.1.1 Теплоснабжение Администрации Ерышевского сельского поселения осуществляется местно, от котла, работающего на твердом топливе. Теплоснабжение помещений предусмотрено для покрытия нагрузок системы отопления.

3.1.2 Объем выработанной тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2019 год представлен ниже, Таблица 12.

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изд. | 2019 г. |
| Тепловая энергия, всего | Гкал | 304 |

3.1.3 Баланс тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2019 год представлен ниже, в Гкал, Таблица 13.

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | — |
| 1.2 | Собственное производство, всего в том числе: | 304 |
| 1.2.1 | электрическое отопление | — |
|  | Итого суммарный приход | 304 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Технологические расходы, всего в том числе: | — |
| 2.1.1 | пара, из них контактным (острым) способом | — |
| 2.1.2 | горячей воды | — |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, всего в том числе: | 304 |
| 2.2.1 | калориферы воздушные | — |
| 2.3 | Горячее водоснабжение | — |
| 2.4 | Субабоненты (сторонние потребители | — |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери | — |
|  | Итого расход | 304 |

3.1.4 В целом система отопления находится в удовлетворительном состоянии, оборудование работает исправно, регулярно проводятся мероприятия, рекомендованные заводом изготовителем и требуемые регламентирующей документацией.

3.2 Анализ зданий, сооружений.

3.2.1 Краткая характеристика зданий (помещений), строений и сооружений с указанием основных технических показателей представлена ниже, Таблица 14

Таблица 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м | Количество ПВХ/деревянных окон, шт |
| 1 | Администрация Ерышевского сельского поселения | 141,4 | 1/9 |
|  | Всего: | 141,4 | 1/9 |

3.3 Выводы по результатам анализа системы теплоснабжения

3.3.1 Состояние системы отопления позволяет обеспечить бесперебойную деятельность Администрации Ерышевского сельского поселения. Физическое состояние элементов системы отопления удовлетворительное.

3.3.2 По результатам анализа можно сделать вывод, что состояние отапливаемых зданий (помещений) хорошее: стены зданий (помещений) без видимых нарушений и дефектов.

31

3.3.3 В качестве дополнительных рекомендаций предлагается ежегодно перед отопительным периодом проводить контроль технического состояния стеклопакетов, и при обнаружении возможных дефектов (дефекты в уплотнительных резинках, неисправность фурнитуры стеклопакетов и т.д.) устранять их до включения системы отопления.

32

4 Анализ потребления природного газа

4.1 Описание и анализ системы газоснабжения. 4.1.1 Природный газ в организации не используется.

33

5 Водоснабжение

5.1 Описание и анализ системы водоснабжения.

5.1.1 Водоснабжение Администрации Ерышевского сельского поселения централизованное не осуществляется.

34

6 Анализ потребления моторного топлива

6.1 Описание и анализ системы потребления моторного топлива.

6.1.1 На балансе Администрации Ерышевского сельского поселения имеется действующий автотранспорт. Расход моторного топлива также включен в энергобаланс объекта. Потребление моторного топлива представлено ниже, Таблица 15. В перерасчете в т.у.т использовались коэффициенты перевода из Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. №46. Сведения по потреблению моторного топлива каждого автотранспорта представлено ниже, Таблица 16.

Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2019 год |
| Моторного топлива всего, в том числе: | т.у.т | 1,461 |
|  | тыс. руб | 56 |
| Бензин | л | 1290 |
| Дизельное топливо | л | 0 |
| Сжиженный газ | л | 0 |

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (марка) транспортного средства | Сведения об использовании моторного топлива за отчетный (базовый) год | | | |
| Вид использованного топлива | Удельный расход топлива л/100 км, л/моточас | Пробег, тыс. км, моточас | Количество израсходованного топлива, тыс. л |
| 1 | ЛАДА Granta | Моторное топливо: бензин | 9,0л/100км | 14,3 | 1,290 |

35

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

1. Программа включает в себя рассчитанные целевые показатели в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности организации на 2020-2024 годы.

2. Программа включает в себя перечень мероприятий на 2020-2024 годы по энергосбережению и

повышению энергоэффективности. В программе рассчитан экономический эффект и технологический

эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определены отдельно в отношении каждого мероприятия.

3. Суммарный технологический эффектот реализации мероприятийпо снижениюрасхода природного газа составит 0 тыс. м. куб

4. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 0 тыс. рублей.

5. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. м. куб.

6. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. рублей.

7. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 1,47 тыс. кВт. ч

8. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 12,353 тыс. рублей.

36

**ДАННЫЕ** **ДЛЯ** **ЗАПОЛНЕНИЯ** **ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ** **В** **МОДУЛЕ** **ГИС** **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

https://dper.gisee.ru

Раздел: Программы энергосбережения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»  Федеральный закон от 28.12.2013 N 399-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»  Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"  Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в областиэнергосбережения иповышенияэнергетическойэффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации»  Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | |
| Исполнители программы | Администрация Ерышевского сельского поселения | | | | | | |
| Разработчики программы | ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ  Индивидуальный предприниматель Пименов Владимир Геннадьевич | | | | | | |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счетреализации мероприятийпоэнергосбережениюиповышению энергетической эффективности. | | | | | | |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
| Целевые показатели программы (плановое значение) | Удельный расход электрической энергии | кВт ч/кв. м | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 15,927 | 13,848 | 11,77 | 9,691 | 7,612 |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
| Удельный расход холодной воды | куб. м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход природного газа | куб. м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Индикаторы | Экономия | Тыс. кВт ч | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |

37

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программы | электрической энергии |  | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
| Экономия природного газа | Тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия воды | Тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения -средства организации | Тыс. руб | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия программы | | | | | | | |
| Замена ламп внутреннего освещения с ЛН-95 (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | Цель мероприятия: Экономия электрической энергии | Затраты, тыс. руб | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экономия в натур. выражении, тыс. кВт ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |